**Разъяснения по вопросу проведения экспертизы проектной документации по сетям газораспределения и газопотребления**

**(ответ на обращение членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»)**

**Выписка из**

**Технического регламента о безопасности зданий и сооружений**

**(384-ФЗ)**

**Статья 3 часть 5**

Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона.

*Т.е. требования могут устанавливаться и другими техническими регламентами, например, Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (далее ТРБС), но не должны противоречить 384-ФЗ.*

**Статья 39 часть 1 пункт 2, 4**

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:

2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

 4) государственного строительного надзора;

*Однако указанные требования данной статьи необходимо рассматривать только совместно с частью 3 статьи 39.*

**Статья 39 часть 3**

Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) в формах, указанных в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляется **ТОЛЬКО** в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

*Градостроительный кодекс РФ не предусматривает проведения обязательной только государственной экспертизы проектной документации для строительства сетей газораспределения и газопотребления с давлением газа до 1,2 МПа.*

*Т.е. требования ТРБС противоречат требованиям статьи 39 части 3  384-ФЗ, что не допускается статьей 3 частью 5 этого закона.*

**Председатель Правления**

**СРО НП «Гильдия проектировщиков»**

**Эксперт в области промышленной безопасности**

**Руководитель РГ 5.3 ТК 465 «Строительство» Маслова Н.П.**